Кажется это будет так:

Name: 1-Pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid ethyl ester

Formula: C16H21NO2

MW: 259 Exact Mass: 259.157228 ID#: 1784 DB: aipsin.2241

Comment: AIPSIN         FDCS of Russia, Cheboksary, Vasil'ev A.B.

10 largest peaks:

259	999 |	202	797 |	214	699 |	130	502 |	174	413 |

144	301 |	203	192 |	260	182 |	186	168 |	128	141 |

Synonyms:

1.Ethyl 1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate

Estimated non-polar retention index (n-alkane scale):

Value: 1995 iu

Confidence interval (Diverse functional groups):  89(50%) 382(95%) iu