Спорные, устаревшие и необоснованные позиции

стандарта оснащения государственных судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений системы здравоохранения медицинскими приборами и

оборудованием для проведения основных видов судебно-медицинских экспертиз

(Приказ 346н Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г.)

I. Стандарт оснащения для проведения судебно-медицинских экспертиз трупов

| N п/п | Наименование оборудования | Количество единиц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Стол секционный штампованный из цельного листа нержавеющей стали | не менее 20 | Не ясно, эти столы на весь субъект РФ или в региональном бюро |
| 9. | Рентгеновский аппарат для исследования объектов в жестких рентгеновых лучах | не менее 1 на секционное помещение | В штатных нормативах не предусмотрено должностей рентгенлаборантов |
| 11. | Фотоаппарат пленочный в комплекте (фотовспышка, удлинительные кольца, линзы) | не менее 1 на 4 экспертов | Устарело |
| 13. | Холодильная камера для хранения трупов | не менее 10 | Не менее 10 холодильных камер или не менее 10 мест в камерах? |

II. Стандарт оснащения для проведения

судебно-медицинских экспертиз потерпевших, обвиняемых

и других лиц

| N п/п | Наименование оборудования | Количество единиц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Фотоаппарат пленочный в комплекте (фотовспышка, удлинительные кольца, линзы) | не менее 1 | Устарело |

IV. Стандарт оснащения для проведения

медико-криминалистических экспертиз

| N п/п | Наименование оборудования | Количество единиц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Программно-аппаратный комплекс для идентификации личности по черепу и прижизненной фотографии | не менее 1 на подразделение | Отсутствуют сертифицированные программно-аппаратные продукты, методические указания, утвержденные должным образом |
| 21. | Программно-аппаратный комплекс для идентификации личности по черепу и прижизненной фотографии | не менее 1 на подразделение |  |
| 22. | Программно-аппаратный комплекс трехмерного моделирования черепа | не менее 1 на подразделение |  |
| 24. | Спектральное оборудование | не менее 1 на подразделение | Не конкретизирован вид оборудования |
| 29. | Фотоаппарат пленочный в комплекте (фотовспышка, удлинительные кольца, линзы) | не менее 1 на 4 экспертов | Устарело |
| 37. | Электронно-оптический преобразователь | не менее 1 на подразделение | Отсутствует в продаже, нет утвержденных методик его применения |

VIII. Стандарт оснащения дежурных (оперативных)

экспертных подразделений и бригад

| N п/п | Наименование оборудования | Количество единиц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фотоаппарат пленочный в комплекте (фотовспышка, удлинительные кольца, линзы) | не менее 1 на 1 эксперта | Устарело |