# Определение концентрации этанола в биосредах. Сравнение алкилнитритного и прямого парофазного без термостатирования методов

# Т.О. Баринская, И.А. Тюрин, А.В. Смирнов2

# Введение

Во исполнение приказа МЗ РФ от 14.07.2003 № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения» компанией ИНТЕРЛАБ совместно с Центром аналитической токсикологии МЗ РФ была разработана и представлена пользователям методика количественного определения алкоголя в биологических объектах, основанная на газо-хроматографическом анализе равновесной паровой фазы без термостатирования (10). Авторы постулируют следующие преимущества метода:

1) Возможность диагностики не только факта употребления алкоголя, но и отравления летучими токсическими веществами, растворителями, антифризами, что необходимо в случаях, когда клиническая картина опьянения не соответствует низкому содержанию (или отсутствию) этанола.

2) Минимизация вероятности получения ложноположительных результатов.

3) Повышенная воспроизводимость за счет отсутствия этапа предварительного получения алкилнитритных производных (отсутствует составляющая погрешности, связанная с неполнотой дериватизации).

4) Отсутствие необходимости работы с токсичными дериватизирующими агентами.

5) Возможность унификации аналитической процедуры, создания общего банка аналитической информации, поскольку методика базируется на программе времен удерживания, позволяющая стандартизировать метод по условиям анализа и получать одинаковые времена удерживания в каждой лаборатории.

Возможность выявления в ходе одного анализа множества летучих компонентов (высших и низших спиртов, альдегидов, кетонов и т.д.) – настолько существенное преимущество данного метода, что за последние годы он стал надежнейшим инструментом в химико-токсикологических (ХТЛ) и судебно-химических лабораториях (5). Между тем далеко не все ХТЛ в России оснащены соответствующим дорогостоящим оборудованием, позволяющим определять множество летучих компонентов. К тому же в большинстве случаев освидетельствования для выявления состояния опьянения такая задача не ставится – при ясной клинической картине достаточно количественного определения этанола для подтверждения наличия или отсутствия алкогольного опьянения. Для этой цели служит утвержденный МЗ РФ в 1988 г. и используемый повсеместно в настоящее время алкилнитритный вариант парофазного газо-хроматографического анализа (6, 9). Точность и воспроизводимость этого метода вполне удовлетворительны: общая (систематическая плюс случайная) погрешность составляет всего 1 - 2 % (1), а при наличии компьютера программа «Полихром» обеспечивает автоматическую обработку результатов и допускает обмен файлами с базовой лабораторией для подтверждения правильности идентификации.

Несомненно, что результаты анализа не должны зависеть от методов исследования. Однако сравнительный анализ результатов, полученных традиционным алкилнитритным методом и предлагаемым прямым парофазным без термостатирования методом, до сих пор не производился. Мы попытались восполнить этот пробел, чтобы оценить, насколько сопоставимы результаты, полученные на разном оборудовании двумя разными методами.

# Материалы и методы

Определение концентрации этанола в разных биологических средах производилось в ходе эксперимента по изучению кинетики этанола (2, 3, 4). Материалом для исследования служили образцы крови, слюны и мочи, отобранные у испытуемых после приема алкогольного напитка. Всего было проанализировано 48 образцов крови, 47 образцов слюны и 43 образца мочи. Пробы отбирались в различные сроки после алкоголизации, так что концентрация этанола в них имела различные значения, колеблясь от 0,06 до 1,61 г/л. Сразу после обора образцы биожидкостей переносились во флаконы, содержащие ТХУ, для немедленного определения концентрации этанола алкилнитритным методом; оставшаяся часть хранилась при +4оС до следующего дня, когда производился анализ прямым парофазным методом без термостатирования.

Алкилнитритный метод выполнялся на газовом хроматографе МХК (производство НИИХРОМ, Москва) с программным обеспечением ПОЛИХРОМ, характеристика неподвижной фазы и условия разделения описаны в «Методических указаниях» (9), внутренний стандарт – н-пропанол.

Оборудование для прямого парофазного метода:

газовый хроматограф Agilent 6850 с автоинжектором  Agilent 7683, позволяющим регулировать глубину погружения иглы хроматографического шприца в виалу. Хроматограф снабжен пламенно-ионизационным детектором, колонка HP-FFAP или HP-B ALK для экспресс-анализа. В качестве внутреннего стандарта использовался н-пропанол.

В обоих случаях калибровка приборов производилась как по водным растворам этанола, так и по растворам этанола в крови.

Результаты обрабатывались методом Стьюдента (Т-распределения) для случая зависимых выборок.

# Результаты

Сравнение результатов определения концентрации этанола в слюне и моче, несмотря на суточный интервал между анализами, не выявило достоверных различий между методами, обнаружив весьма тесное схождение, особенно в отношении образцов мочи (табл. 1).

При анализе результатов, полученных при определении концентрации этанола в крови, выявлено очевидное несовпадение: прямой парофазный метод обнаруживает заниженный уровень этанола по сравнению с алкилнитритным методом, причем эта разность оказывается достоверной (P<0.001) (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов измерения концентрации этанола в слюне, моче и крови, полученных алкилнитритным и прямым парофазным без термостатирования методами

| Статистические параметры | ###### В слюне | В моче | В крови |
| --- | --- | --- | --- |
| n | 47 | 35 | 48 |
| ##### D | 0,003 | 0,01 | 0,12*** |
| Уровень значимости (P) | 0,05 | 0,05 | 0,001 |
| Доверительный интервал | 0,016 | 0,011 | 0,03 |

# Рис. 1 иллюстрирует на примере одного опыта совпадение результатов, полученных двумя методами, при определении этанола в слюне и моче, и расхождение в отношении венозной крови.

# Обсуждение

Совпадение результатов анализа слюны и мочи двумя методами исследования позволяет с уверенностью использовать наиболее доступный из них в конкретных условиях. В отношении слюны этот вывод, к сожалению, не имеет большого практического значения, т.к., несмотря на большую информативность этого вида исследования (концентрация этанола в слюне наиболее близка к концентрации в артериальной крови, определяемой по анализу выдыхаемого воздуха) (8, 2, 3, 4, 11), эта среда редко используется в практике освидетельствования из-за технических трудностей отбора и дозирования. В отношении мочи данный вывод крайне важен, поскольку моча - основная  биологическая среда, анализируемая при освидетельствовании на состояние опьянения наряду с выдыхаемым воздухом, и нередки ситуации, когда необходимо подтвердить результаты, полученные в одной лаборатории (кабинете экспертизы) повторным анализом в другой, которая может быть оснащена иначе.

Поскольку чаще всего ХТЛ (кабинеты, пункты экспертизы) располагаются на значительном расстоянии друг от друга, и доставка материала занимает немало времени, крайне важно осознавать, что по крайней мере суточное хранение образцов в холодильнике не приводит к искажению результатов.

В отношении крови, которая в случаях, требующих освидетельствования на состояние опьянения, направляется в ХТЛ из больниц, для сопоставимости результатов, полученных разными методами, следует исследовать и исключить причины расхождения результатов.

В целом данные методы являются вполне взаимозаменяемыми при определении концентрации этанола. Еще одним преимуществом прямого парофазного анализа, помимо упомянутых во Введении, является малое количество материала – 10 мкл – по сравнению с 500 мкл, необходимыми для алкилнитритного метода. Это позволит использовать слюну или капиллярную кровь вместо венозной крови в случае освидетельствования при госпитализации. С помощью ватных тампонов можно легко отобрать необходимое количество слюны, достаточное  как для параллельных анализов, так и для хранения образца. Анализ слюны, по мнению многих авторов, более предпочтителен по сравнению с анализом крови по двум причинам: во-первых, отбор слюны, в отличие от отбора крови,  - неинвазивная процедура, а во-вторых, кинетическая кривая этанола в слюне практически совпадает с кривой в выдыхаемом воздухе, что позволяет избежать различий результатов при анализе разных биосред за счет влияния кинетической фазы (12 - 15).

Преимущества алкилнитритного варианта, помимо упомянутых выше точности и воспроизводимости, состоят в следующем:

1) Дешевизна. Не требуются дорогостоящие приборы, т.к. может выполнятся на малогабаритном компактном и легком в эксплуатации газовом хроматографе МХК.

2) Безопасность. Применение детектора по теплопроводности исключает необходимость во  взрывоопасном водороде.

3) Простота выполнения. Простота аналитических процедур и обслуживания газового хроматографа таковы, что допускают выполнение методики, после краткого обучения, не имеющими специального образования по лабораторному делу фельдшерами.

Все перечисленные обстоятельства позволяют производить газо-хроматографческий анализ биопроб на наличие этанола алкилнитритным методом в каждом кабинете медицинского освидетельствования помимо ХТЛ (при наличии калибровочного контроля со стороны лаборатории) и вносить результаты в протокол (акт) сразу по окончании освидетельствования, ex tempori. Подобная практика организации освидетельствования, успешно зарекомендовавшая себя в г. Москве на протяжении более 10 лет, не только удобна испытуемым и органам охраны правопорядка, но и снижает нагрузку на ХТЛ.

# Выводы

1. Прямой парофазный метод без термостатирования и алкилнитритный вариант определения концентрации этанола вполне взаимозаменяемы при анализе этанола в слюне и моче: результат анализа этих биосред не зависит от метода исследования.

2. Прямой парофазный метод незаменим для применения в ХТЛ, когда ставится задача выявления вызвавшего интоксикацию летучего компонента.

3. Прямой парофазный метод незаменим для анализа слюны или капиллярной крови, когда лимитирующим фактором является количество образца.

3. Для подтверждения алкогольного опьянения более удобен алкил-нитритный вариант, выполняемый на месте освидетельствования и обеспечивающий немедленную выдачу результата.

Авторы:

Баринская Татьяна Оскаровна, E-mail barto1605@yahoo.com, 8-916-9551262

Список литературы

- Баринская Т.О. Определение этанола в биологических средах в процессе медицинского освидетельствования для установления факта употребления этанола и состояния опьянения. – Аттестационная работа по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». М., 2000, на правах рукописи, с. 26 – 38.

- Баринская Т.О., Смирнов А.В., Морозов Ю.Е., Саломатин Е.М., Шаев А.И. Кинетика этанола в биологических средах. – Материалы 4-й международной конференции «Биологические основы индивидуальной чувствительности к психотропным средствам», 13 – 16 марта 2006, «Подмосковье», с. 12 - 13

- Баринская Т.О., Смирнов А.В., Саломатин Е.М., Шаев А.И. Кинетика этанола в биологических средах. – Судебно-медицинская экспертиза, № 1, 2006, с. 27 – 32.

- Изучение корреляционной зависимости содержания этилового алкоголя в крови, моче и выдыхаемом воздухе. – Пособие для врачей – судебно-медицинских экспертов, судебно-медицинских экспертов-химиков, других специалистов профильных профессий. М., 2005, с. 43 – 54.

- Капцов В.А., Павловская Н.А., Величковский Б.Т. Лабораторная диагностика. – М., «РЕИНФОР», 2005, с. 255.

- Колдаев А.А. и др. Унификация клинических методов исследования. – Сб. научных трудов. М., 1988, 24 – 44.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М., «Высшая школа», 1973, с. 108 – 112.

- Маркизова П.Ф., Гребенюк А.Н., Башарин В.А., Бонитенко Е.Ю. Спирты. – С.-Петербург, «Фолиант», 2004, с. 18 – 24.

- Медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения. Методические указания МЗ СССР от 01.09.1988 № 06-14/33-14.

- Обнаружение и количественное определение летучих токсичных веществ и гликолей в биологических объектах методами газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Пособие для врачей КЛД. ММА им. Сеченова, 2003 г. Подготовлено С.А. Савчуком и А.Н. Ведениным под рук. Проф. Б.Н. Изотова. Утверждено Председателем Секции по наркологии Ученого Совета МЗ РФ Н.Н. Иванцом 23.09.2003.

- Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений. Под ред. Р.В. Бережного, Я.С. Смусина, В.В. Томилина, П.П. Ширинского. М., «Медицина», 1980, с 227.

- Gubala W., Zuba D. Comparison of Ethanol Pharmacokinetics in Blood, Breath and Saliva. - Drug and Alcohol Detection and Screening. – P. 1115-1122.

- Gubala W., Zuba D. Gender differences in the pharmacokinetics of ethanol in saliva and blood after oral injestion // Pol. J. Pharmacol. – 2003. – Vol. 55, № 4. – P. 639-644.

- Gubala W., Zuba D., Piekoszewski. Variability of BAC/BrAC, BAC/SAC and SAC/BrAC Ratios During Absorbtion and Elimination of Alcohol. – Drug and Alcohol Detection and Screening. – P. 1123-1127.

- Jones A.W. Pharmacokinetics of Ethanol in Saliva: Comparison with Blood and Breath Alcohol Profiles, Subjective Feelings of Intoxication, and Diminished Performance // Clinical Chemistry. – 1993. – Vol. 39, № 9. – P. 1837-1844.

Подписи к рисункам

Рис. 1. Концентрация этанола в биологических средах после одномоментного приема в дозе 0,8 г/кг. Опыт 2: мужчина, 37 лет, 85 кг. Сравнение результатов, полученных алкилнитритным и прямым парофазным без термостатирования методами.

- Российский Центр судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ, Москва (директор проф. В.А. Клевно)

2Клиническая наркологическая больница № 17 ДЗ г. Москвы (гл. врач Ю.А.Шуляк)