| Сравнение алкилнитритного (АН) и прямого парофазного без термостатирования (ПФ) методов при определении этанола в крови |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № эксп. | t | ПФ | АН | d | АН/ПФ |
| 10 | 21 | 0,97 | 1,14 | 0,17 | 1,1753 |
|  | 47 | 1,16 | 1,37 | 0,21 | 1,181 |
|  | 67 | 1,1 | 1,35 | 0,25 | 1,2273 |
|  | 90 | 1,08 | 1,26 | 0,18 | 1,1667 |
|  | 122 | 1,01 | 1,17 | 0,16 | 1,1584 |
|  | 180 | 0,78 | 0,94 | 0,16 | 1,2051 |
|  | 240 | 0,55 | 0,68 | 0,13 | 1,2364 |
|  | 300 | 0,3 | 0,44 | 0,14 | 1,4667 |
| 12 | 19 | 1,01 | 1,26 | 0,25 | 1,2475 |
|  | 39 | 1,13 | 1,43 | 0,3 | 1,2655 |
|  | 58 | 1,18 | 1,5 | 0,32 | 1,2712 |
|  | 90 | 1,06 | 1,41 | 0,35 | 1,3302 |
|  | 119 | 0,99 | 1,3 | 0,31 | 1,3131 |
|  | 179 | 0,83 | 1,11 | 0,28 | 1,3373 |
|  | 241 | 0,71 | 0,93 | 0,22 | 1,3099 |
|  | 304 | 0,49 | 0,67 | 0,18 | 1,3673 |
| 8 | 20 | 0,92 | 1,05 | 0,13 | 1,1413 |
|  | 40 | 0,94 | 1,11 | 0,17 | 1,1809 |
|  | 90 | 0,91 | 1,19 | 0,28 | 1,3077 |
|  | 120 | 0,88 | 1,14 | 0,26 | 1,2955 |
|  | 179 | 0,76 | 1 | 0,24 | 1,3158 |
|  | 239 | 0,63 | 0,85 | 0,22 | 1,3492 |
|  | 303 | 0,52 | 0,75 | 0,23 | 1,4423 |
| 7 | 19 | 0,61 | 0,69 | 0,08 | 1,1311 |
|  | 41 | 0,93 | 1,08 | 0,15 | 1,1613 |
|  | 60 | 0,87 | 1,02 | 0,15 | 1,1724 |
|  | 120 | 0,71 | 0,86 | 0,15 | 1,2113 |
|  | 179 | 0,58 | 0,69 | 0,11 | 1,1897 |
|  | 240 | 0,45 | 0,55 | 0,1 | 1,2222 |
| 6а | 301 | 0,3 | 0,37 | 0,07 | 1,2333 |
|  | 20 | 0,36 | 0,38 | 0,02 | 1,0556 |
|  | 40 | 0,58 | 0,68 | 0,1 | 1,1724 |
|  | 60 | 0,74 | 0,83 | 0,09 | 1,1216 |
|  | 90 | 0,92 | 1,09 | 0,17 | 1,1848 |
|  | 120 | 0,89 | 1,09 | 0,2 | 1,2247 |
|  | 179 | 0,7 | 0,86 | 0,16 | 1,2286 |
|  | 240 | 0,52 | 0,62 | 0,1 | 1,1923 |
|  | 300 | 0,33 | 0,39 | 0,06 | 1,1818 |
| 5 | 39 | 0,76 | 0,86 | 0,1 | 1,1316 |
|  | 60 | 1,07 | 1,18 | 0,11 | 1,1028 |
|  | 89 | 1,33 | 1,42 | 0,09 | 1,0677 |
|  | 119 | 1,3 | 1,43 | 0,13 | 1,1 |
|  | 181 | 1,22 | 1,32 | 0,1 | 1,082 |
|  | 240 | 0,99 | 1,2 | 0,21 | 1,2121 |
|  | 300 | 0,81 | 0,89 | 0,08 | 1,0988 |
| 4 | 20 | 0,77 | 0,89 | 0,12 | 1,1558 |
|  | 43 | 1,12 | 1,16 | 0,04 | 1,0357 |
|  | 82 | 1,07 | 1,27 | 0,2 | 1,1869 |
|  | 121 | 1 | 1,17 | 0,17 | 1,17 |
|  | 123 | 1 | 1,17 | 0,17 | 1,17 |
|  | 150 | 0,95 | 1,1 | 0,15 | 1,1579 |
|  | 180 | 0,87 | 0,99 | 0,12 | 1,1379 |
|  | 241 | 0,72 | 0,82 | 0,1 | 1,1389 |
| 2 | 301 | 0,6 | 0,67 | 0,07 | 1,1167 |
|  | 10 | 0,54 | 0,6 | 0,06 | 1,1111 |
|  | 30 | 0,97 | 1,14 | 0,17 | 1,1753 |
|  | 60 | 0,93 | 1,15 | 0,22 | 1,2366 |
|  | 90 | 0,9 | 1,11 | 0,21 | 1,2333 |
|  | 120 | 0,77 | 0,92 | 0,15 | 1,1948 |
|  | 180 | 0,52 | 0,64 | 0,12 | 1,2308 |
|  | 240 | 0,34 | 0,4 | 0,06 | 1,1765 |
| 1 | 20 | 0,88 | 1 | 0,12 | 1,1364 |
|  | 40 | 1,01 | 1,16 | 0,15 | 1,1485 |
|  | 60 | 0,99 | 1,11 | 0,12 | 1,1212 |
|  | 90 | 0,87 | 1,03 | 0,16 | 1,1839 |
|  | 120 | 0,87 | 0,94 | 0,07 | 1,0805 |
|  | 180 | 0,66 | 0,78 | 0,12 | 1,1818 |
|  | 240 | 0,53 | 0,67 | 0,14 | 1,2642 |
|  | 300 | 0,46 | 0,54 | 0,08 | 1,1739 |
|  | n | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  | dср. | 0,81 | 0,97 | 0,16 | 1,20 |
|  | СТАНДОТКЛОН | 0,25 | 0,29 | 0,07 | 0,0851 |
|  | ДОВЕРИТ | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
|  | Корень n | 8,31 | 8,31 | 8,31 |  |
|  | m | 0,03 | 0,03 | 0,009 |  |
|  | Корень m | 0,05 |  |  |  |
|  | tf | -3,39 |  | 18,1 |  |
|  | k | 136 |  |  |  |
|  | tst (P=0.001) |  | 3,45 |  |  |
|  | r |  | 0,97 |  |  |
| t - время отбора пробы, начиная от окончания приема спиртного напитка |  |  |  |  |  |