Журнал учета выполненных анализов

Введение

Занесение результатов выполненных экспертиз по определению количественного содержания этилового спирта в жидких биологических среда организма по МВИ 1329-2001 в химико-токсикологической лаборатории обеспечивается с помощью следующего пакета программного обеспечения.

- Стандартный пакет ПО Unichrom обеспечивает управление аналитического прибора, регистрацию, хранение и обработку хроматограмм, занесение в упорядоченном виде данных о выполненной экспертизе.

- Файл с данными выполненных экспертиз alc-msk.mdb. В нем хранятся данные по выполненным экспертизам.

- Программа alc-msk.vbs. Передает данные непосредственно из Unichrom в базу данных alc-msk.mdb.

- Программа alcbasemsk.exe. Позволяет просматривать базу данных alc-msk.mdb, проводить контекстно-заданный поиск, выводить данные в виде заранее заготовленных форм.

- Файл orgs.mdb с данными  «Направляющих организаций» (DIR_ORG.list) и списками докторов (Doctor.list), проводящих отбор пробы на анализ.

- Скрипт orglist.vbs обеспечивает возможность выбора наименование направляющей организации и доктора из соответствующего списка этой организации.

Подготовка программной среды компьютера для работы с журналом учета выполненных анализов.

- Инсталляция программы UniChrom и подробное описание работы с ней приведено в свободном доступе в интернете на сайте www.uichrom.com.

- Запускаем файл alco-base-msk-setup.exe для инсталляции пакета ПО ведения журнала учета выполненных анализов. В созданной папке ”C:\Unichrom\Журнал выполненных анализов” по окончанию инсталляции будут размещены следующие файлы:

- alc-msk.mdb,

- alc-msk.vbs,

- alcbasemsk.exe,

- orgs.mdb,

- orglist.vbs,

- unichrom-fastreport.reg,

- Справка по форме 454-у-06.xls.

Для регистрации путей быстрого доступа к внешним отчетам выполните файл unichrom-fastreport.reg путем двойного щелчка левой клавиши мыши на иконке данного файла.

Внимание. В случае, если на компьютере уже ведется работа с пакетом «Журнал выполненных анализов» и необходимо сохранить наработанные данные, то перед запуском инсталляционного файла alco-base-msk-setup.exe необходимо вне папки ”C:\Unichrom\Журнал выполненных анализов” сохранить наработанные данные.

Журнал выполненных анализов в ХТЛ ведется один. Как следствие, при наличии в лаборатории более одного рабочего компьютера, работающего с хроматографом, на котором ведется анализ содержания алкоголя в биожидкостях, все эти рабочие компьютеры должны быть соединены по компьютерной сети с тем компьютером, назовем его, например, базовым, на котором непосредственно размещен файл alc-msk.mdb. Тогда алгоритм занесения результатов   выполненного исследования образца в журнал заключается в следующем. Оператор после заполнения всех полей закладки Свойства в Unichrom вызывает через меню Обработка => Отчет => Внешний => Используемый шаблон отчета => выбирает шаблон отчета alc-msk.vbs (см. рис. 3), размещенный на том компьютере, где находится база данных alc-msk.mdb . В нашем случае это будет базовый компьютер. Просмотр содержимого журнала оператор может выполнить с помощью программы alcbasemsk.exe.

Подготовить в окончательной редакции и распечатать «Справку о результатах химико-токсикологических исследований» учетной формы № 454/у-06 оператор сможет с помощью шаблона Справка по форме 454-у-06.xls (см. рис. 6,7).

Наличие файла unichrom-fastreport.reg позволяет назначить в меню ПО Unichrom две специальные кнопки  и   для быстрого прямого доступа к двум внешним отчетам: занесение результатов анализа в ”Журнал выполненных анализов” и формирование справки по форме 454-у-06, соответственно.

На каждом рабочем компьютере в папке C:\Unichrom находится заранее подготовленный файл-шаблон проведения текущих анализов, в котором хранятся оптимизированные режимы работы прибора, градуировки, сценарии обработки хроматограмм, алгоритмы проведения расчетов и оценивания метрологических характеристик. Например, имя файла-шаблона может иметь следующий вид: Шаблон 045-05 от 02-07-2009.uwb.

Рис. 1. Оценка результатов анализа «фонового раствора» в начале смены перед проведением серии экспертиз.

Рис. 2. Оценка результатов анализа «контрольного раствора» в начале смены перед проведением серии экспертиз.

Рис. 3. Передача данных поведенного анализа для занесения в базу данных «Журнал выполненных анализов».

Рис. 4. Пример. Результат занесения данных по анализу № 15337.

Рис. 5. Текст файла unichrom-fastreport.reg.

Рис. 6.  Справка по форме 454-у-06.xls.

Рис. 7. Справка по форме 454-у-06.xls. Предварительный просмотр.

Рис. 8. Оценка результатов анализа «контрольного раствора» в конце смены после  проведения серии экспертиз.

Рис. 9. Вызов файла alc-msk.mdb базы данных выполненных анализов для просмотра с помощью программы MS Access пакета MS Office.

Рис. 10. Отображение содержания журнала выполненных анализов в виде таблицы.

Рис. 11. Отображение содержания журнала выполненных анализов в виде таблицы. Продолжение рис. 10.

Рис. 12. Отображение содержания журнала выполненных анализов в виде созданной формы.

Рис. 13. Отображение содержания журнала выполненных анализов в виде таблицы. Без использования Microsoft Office Access. С помощью программы alcobasemsk.exe.

Рис. 14. Отображение содержания журнала выполненных анализов в виде формы и условия поиска.

Для каждой конкретной ХТЛ имеется список наиболее часто встречающихся «Направляющих организаций». Для каждой «Направляющей организации» имеется список наиболее часто встречающихся докторов, проводящих отбор проб на анализ. Эти два списка размещены в базе данных orgs.mdb .  Для

Рис. 15 Отображение содержания базы данных «Направляющих организаций» (orgs.mdb) и соответствующие списки докторов, проводящих отбор пробы на анализ.

Редактирование, в том числе и занесение новой информации, можно в режиме открытой формы «orgs».

Рис. 16. Возможность выборки доктора (Doctor.list), отобравшего пробу на анализ, из списка, соответствующего выбранной «направляющей организации» (DIR_ORG.list).

Рис. 17. В окне Unichrom в самой верхней строке выводится 4 слова:

- имя файла, в данном случае, «17-НКБ Москвы от 2009-08-01.uwb»,

- номер измерительного канала, в данном случае,  «1»,

- имя прибора, в данном случае, «МХ 045/05»,

- имя слоя/хроматограммы, в данном случае, «15399».

Формат вывода количества цифр в числе результата анализа осуществляется через контекстное меню, вызываемое нажатием правой клавиши мыши на значении результата.