Источиник: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ВОДОЕМОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 05.03.1976 N 1407-76)

VI.1. Ускоренный метод определения анионоактивных ПАВ в воде

(Е.А. Можаев и соавт., "Гигиена и санитария, 1969, N 10)

Метод   основан  на  соединении  катионоактивного  вещества   -

метиленового  синего  с  определяемым  анионоактивным  веществом  в

присутствии   щелочного  буферного  раствора,  в  результате   чего

образуется  окрашенный  голубой комплекс. Последний  экстрагируется

из   водной  смеси  хлороформом  и  промывается  раствором   серной

кислоты.

Реактивы.

1. Перекись водорода, 3%.

2.   Фосфатный  буферный  раствор:  растворяют   1   г   ч.д.а.

двузамещенного   фосфата  натрия  (безводного)  в  дистиллированной

воде,   приводят  pH  к  10  добавлением  раствора  едкого  натрия,

разбавляют   раствор   дистиллированной   водой   до   100   мл   и

перемешивают.

3.  Нейтральный раствор метиленового синего: растворяют 175  мг

метиленового  синего  в дистиллированной воде  и  разбавляют  далее

дистиллированной водой до 1000 мл.

4. Хлороформ, ч.д.а.

5.  Раствор  серной  кислоты:  3  мл  концентрированной  серной

кислоты разбавляют дистиллированной водой до 1000 мл.

6.  Шкала  стандартных растворов определяемого  или  специально

выбранного   ПАВ:  1000  мг  анализируемого  вещества  (расчет   на

активное  вещество  - ПАВ) растворяют в 1 л дистиллированной  воды.

Отобрав  1 мл раствора, доводят его дистиллированной водой  до  100

мл.  Для  приготовления шкалы берут: 0, 0,1; 0,2; 0,3, 0,4;  0,5  и

т.д. мл раствора и разбавляют его дистиллированной водой до 10  мл,

получая  соответственно концентрации вещества: 0;  0,1;  0,2;  0,3;

0,4; 0,5 мг/л и т.д.

Методика   анализа   заключается  в   следующем.   В   пробирку

вместимостью  около  20 мл (предпочтительно градуированную)  вносят

10   мл   исследуемой   воды  и  последовательно   прибавляют   при

перемешивании   по   одному  мл:  перекиси   водорода,   фосфатного

буферного  раствора,  нейтрального  раствора  метиленового  синего.

Затем  добавляют 3 мл хлороформа, осторожно перемешивают в  течение

1  мин. и приливают 1 мл раствора серной кислоты. После тщательного

перемешивания  в  течение примерно 1 мин. хлороформному  слою  дают

отстояться и затем колориметрируют, сравнивая окраску нижнего  слоя

с  окраской соответствующего слоя стандартных растворов, в  которые

добавлены  те  же  реактивы,  что  и  в  анализируемую  воду.   Для

колориметрирования  на  ФЭКе  нижний  слой  жидкости  из   пробирок

отсасывают  в  кювету. При колориметрировании в  пробирках  окраску

удобно  сравнивать  на фоне белого листа бумаги. Поскольку  окраска

стандартной   шкалы   мало   устойчива,   необходимо   пользоваться

свежеприготовленной шкалой.

Чувствительность  метода - 0,05 - 0,1 мг/л.  Наименьшая  ошибка

анализа  получается в области концентраций 0,1 - 0,8 мг/л,  которые

являются наиболее реальными для водоемов. При анализе сточных  вод,

содержащих    более    высокие   концентрации    ПАВ,    необходимо

соответствующее их разбавление.

Опыт  работы  показывает, что на точность  результатов  анализа

влияют  чистота  пробирок, в которых производится  анализ,  чистота

пипеток  и  реактивов. Использование для пробирок резиновых  пробок

вместо  притертых  может вести к окраске контроля,  который  должен

быть бесцветным.

VI.2. Определение неионогенных ПАВ

(В.А. Смиренная, Гигиена и санитария, 1971, N 10)

Метод  основан на взаимодействии неионогенного вещества с йодом

в кислой среде в присутствии хлористого бария.

Реактивы.

1.  Раствор  йода:  смесь 12,7 г йода и 25 г  йодистого  калия,

растворенных в 1 л дистиллированной воды.

2. Барий хлористый, 10% раствор.

3. Кислота соляная 1:4.

Ход определения.

В  мерную  колбу емкостью 100 мл наливают 1 - 25 мл исследуемой

воды,  добавляют  5  мл  смеси, содержащей 12,5  мл  10-процентного

раствора  хлористого бария, 12,5 мл соляной кислоты  1:4  и  75  мл

раствора   йода,   доводят   до  100  мл  дистиллированной   водой.

Оптическая  плотность  полученного  раствора  измеряется  через  20

минут на фотоэлектроколориметре с желтым светофильтром в кюветах  с

рабочей длиной - 50 мм.

Содержание неионогенных ПАВ в растворе определяется  с  помощью

градуировочной   кривой,   построенной   на   основании   измерения

оптической    плотности   растворов   с   известной   концентрацией

неионогенного вещества.

Если   в  исследуемой  воде  содержится  повышенное  количество

сульфатов (содержание которых предварительно определяется), на  них

вводится   поправка.  При  этом  следует  учесть,  что   оптическая

плотность  раствора находится в прямой зависимости от  концентрации

сульфатов. Так, при увеличении содержания сульфатов с 5 до 30  мг/л

оптическая плотность увеличивается вдвое.

При   содержании   сульфатов  в  воде   100   мг/л   определить

неионогенные   вещества   невозможно   из-за   выпадающего   осадка

сульфатов.

Концентрация   вещества,  например  ОП-7,   рассчитывается   по

формуле:

Д

СОП-7    =       	 ----------,

10С SO4   + 2

где:

С     -  содержание  (в  мг)   неионогенных   ПАВ   на   пробу

ОП-7

исследуемой воды;

С    - содержание в мг сульфатов на пробу исследуемой воды;

SO4

Д - оптическая плотность раствора.

При   анализе   сильно  загрязненных  сточных  вод   результаты

оказываются только ориентировочными.

Чувствительность метода - 0,4 мг/л.

Для  повышения  чувствительности некоторые  авторы  рекомендуют

предварительное выпаривание пробы исследуемой воды.

VI.3. Метод определения катионоактивных ПАВ в воде

(Ю.Ю. Лурье, А.И. Рыбникова "Химический анализ

производственных сточных вод". М., 1974)

Метод   основан   на   применении   кислотного   красителя    -

бромфенолового   синего,   образующего   с   катионоактивными   ПАВ

растворимые  в  хлороформе окрашенные соединения.  Чувствительность

метода  0,05  мг/л.  Производить  определение  необходимо  при  рН,

равном 2, при котором бромфеноловый синий имеет желтую окраску.

Реактивы.

1.  Цитратный  буферный раствор: растворяют 21  грамм  лимонной

кислоты  (C6H8O7  x  H2O)  в 200 мл 1 н  раствора  едкого  натра  и

разбавляют  дистиллированной водой  до  1000  мл.  Отобрав  309  мл

полученного  раствора,  разбавляют  его  0,1  н  хлористоводородной

кислотой до 1000 мл.

2. Хлористоводородная кислота, 0,1 н.

3.  Бромфеноловый синий, подкисленный раствор: растворяют 0,150

г  бромфенолового синего в 200 мл 0,01 н раствора едкого натра и  к

полученному  раствору  приливают 42  мл  0,1  н  хлористоводородной

кислоты.

4. Хлороформ, ч.д.а.

5.  Катионоактивное ПАВ, стандартный раствор,  растворяют  1  г

такого  катионоактивного  ПАВ,  которое  содержится  в  пробе,  при

нагревании   в   дистиллированной  воде.  Охлаждают  до   комнатной

температуры  и  разбавляют до 1000 мл. Отобрав  50  мл  полученного

раствора, разбавляют дистиллированной водой до 1000 мл и,  наконец,

отобрав  50 мл этого последнего раствора, снова разбавляют  его  до

1000 мл. Получают раствор, содержащий ПАВ в концентрации 2,5 мг/л.

Если  для  приготовления стандартного раствора  берется  не  то

вещество,    которое   содержится   в   пробе    воды,    например,

бромидцитилтриметиламмония     (когда     определяемое     вещество

неизвестно),  то в результатах анализа указывается "в пересчете  на

такое-то вещество".

Ход определения.

Отобрав такой объем пробы, чтобы в нем содержалось от 50 до 200

мкг  катионоактивного вещества, разбавляют (или упаривают)  его  до

100   мл  и  переносят  в  делительную  воронку  емкостью  250  мл.

Приливают  10  мл  нитратного  буферного  раствора,  5  мл  0,1   н

хлористоводородной кислоты, 2 мл раствора бромфенолового  синего  и

50   мл   хлороформа.   При   анализе   сильно   загрязненных   вод

рекомендуется  брать  меньший  объем  пробы,  чтобы  не  получалась

эмульсия  при  экстрагировании.  Взбалтывают  равномерно,   но   не

слишком   сильно,  в  течение  3  минут.  Полученный   хлороформный

экстракт  фильтруют  через  фильтровальную  бумагу,  предварительно

смоченную  хлороформом, отбрасывая первые 5 мл фильтрата.  Измеряют

оптическую плотность оставшегося раствора при длине волны 416 нм.

Результаты  определения находят по калибровочному графику,  для

приготовления которого различные объемы стандартного  раствора  ПАВ

обрабатывают  так  же,  как  и  анализируемую  пробу.  При  расчете

результата определения учитывают произведенные разбавления пробы.