На правах рукописи

СКОРНЯКОВА АНЖЕЛИКА БОРИСОВНА

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЛОПЕРИДОЛА ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ

15.00.02. – фармацевтическая химия, фармакогнозия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени

кандидата фармацевтических наук

Пятигорск 2008

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пятигорская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

| НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: | доктор фармацевтических наук, профессор Лазарян Джон Седракович |
| --- | --- |
| ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: | доктор фармацевтических наук, профессор Попова Ольга Ивановна кандидат медицинских наук Варшавец Николай Петрович |
| ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: | ГОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» |

### Защита состоится «24» июня 2008 г. в 9-00 часов

на заседании диссертационного совета Д 208.069.01

при Пятигорской государственной фармацевтической академии

(357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке

Пятигорской государственной фармацевтической академии

Автореферат разослан «___» __________ 2008 г.

Учёный секретарь диссертационного совета,

доктор фармацевтических наук, профессор			Е.В. Компанцева

Общая характеристика работы

Актуальность темы. В медицинской практике довольно широко применяют психотропные лекарственные средства группы нейролептиков. Эти лекарственные препараты составляют «стержень» фармакотерапии в современной психиатрии. Несмотря на появление новых нейролептических лекарственных препаратов, использование галоперидола в лечении тяжелых психических расстройств остается наиболее предпочтительным. Галоперидол применяют как в монотерапии, так и в комбинациях с другими психотропными веществами. Наиболее часто галоперидол сочетают с производными фенотиазина, такими как левомепромазин, хлорпромазин и трициклическими антидепрессантами – амитриптилин, имипрамин. Наряду с положительным терапевтическим эффектом, галоперидол как индивидуально, так и в смесях с другими психотропными веществами в определенных условиях (при передозировке, злоупотреблении, повышенной чувствительности организма) оказывает токсическое действие на организм человека, в том числе с летальным исходом.

Отравления нейролептиками антипсихотического действия занимают 3-4 место среди отравлений лекарственными препаратами. Наиболее часто встречаются отравления галоперидолом среди подростков от 13 до 16 лет, которые принимают его для получения наркотического эффекта и отравления у детей младшего возраста.

Длительное применение галоперидола, как и его передозировка, сопровождаются поражением нервной системы по типу экстрапирамидных расстройств с нарушением двигательной активности. В наиболее тяжелых случаях отравлений, развивается так называемый синдром «внезапной смерти». Крайне тяжелым осложнением является развитие злокачественного нейролептического синдрома, летальность при котором достигает 15-22%. В связи с этим, галоперидол включен в «Перечень наименований токсичных веществ, наиболее часто встречающихся при острых отравлениях» - приказ МЗ РФ №460 от 29 декабря 2000 г. «Об утверждении учетной документации токсикологического мониторинга». Согласно Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ – 10) галоперидолу присвоен код «Т 43 Отравление психотропными средствами…».

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что были разработаны ряд методик судебно-химического анализа галоперидола, опубликованы отдельные работы по его химико-токсикологическому анализу. Вместе с тем не проводилось систематических исследований по разработке методик изолирования, обнаружения и количественного определения галоперидола с помощью доступных, современных физико-химических методов анализа. В литературе отсутствуют данные по химико-токсикологическому исследованию галоперидола при комбинированных отравлениях с другими психотропными лекарственными средствами.

Разработка схемы химико-токсикологического анализа галоперидола и сочетаемых совместно с ним производных фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклических антидепрессантов (амитриптилин, имипрамин) позволит надежно и оперативно диагностировать отравление и выбрать способ детоксикации.

В связи с этим комплексное исследование по разработке методик химико-токсикологического анализа галоперидола при комбинированных отравлениях является актуальной проблемой.

Цель и задачи исследования: Целью исследования является разработка методик изолирования, идентификации и количественного определения галоперидола в биологических жидкостях с помощью современных физико-химических методов при комбинированных отравлениях с производными фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклическими антидепрессантами (амитриптилин, имипрамин).

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- осуществить выбор оптимальных условий изолирования галоперидола из биологических объектов (кровь, моча, желчь);

- разработать методики обнаружения галоперидола и его метаболитов при совместном присутствии с производными фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклическими антидепрессантами (амитриптилин, имипрамин) в извлечениях из биологических объектов с помощью современных физико-химических методов;

- разработать методики количественного определения галоперидола, его метаболитов, и сочетаемых с ним хлорпромазина, левомепромазина, амитриптилина или имипрамина в извлечениях из биологических объектов;

- предложить схему химико-токсикологического анализа галоперидола при комбинированных отравлениях с хлорпромазином, левомепромазином, амитриптилином или имипрамином.

Научная новизна работы. Методом математического планирования эксперимента «латинский квадрат» изучена зависимость степени экстракции галоперидола из водных растворов от значения рН среды, природы органического растворителя, наличия электролита и продолжительности экстракции. Установлено, что на процесс изолирования галоперидола методом жидкость-жидкостной экстракции влияет значение рН среды и природа органического растворителя.

Впервые установлена степень экстракции метаболитов галоперидола из водных растворов и предложены условия их изолирования из модельных проб мочи, позволяющие выделить 4-(4-хлорфенил)-4-гидроксипиперидина до 89% и 3-(4-фторбензоил)-пропионовой кислоты до 86%. В опытах на экспериментальных животных показано, что метаболит 3-(4-фторбензоил)-пропионовая кислота в моче не обнаруживается.

Найдены оптимальные условия для изолирования галоперидола из биологических жидкостей (кровь, желчь, моча), его идентификации и количественного определения при совместном присутствии с производными фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклическими антидепрессантами (амитриптилин, имипрамин) с помощью химических (хромогенных, и микрокристаллоскопических реакций) и физико-химических методов (ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ). Наибольший выход изучаемых лекарственных веществ достигается при использовании гидролиза их комплексов с эндогенными соединениями биологических объектов (кровь, желчь, моча) в щелочной среде. Изучена зависимость степени экстракции данных лекарственных веществ из биологических жидкостей от их концентрации в исследуемых объектах.

Установлено, что при использовании в качестве объекта исследования мочи, диагностику отравлений галоперидолом с помощью хроматографических методов, необходимо проводить по его метаболиту – 4-(4-хлорфенил)-4-гидроксипиперидину. При этом анализ мочи методом ГЖХ следует проводить после предварительной дериватизации метаболита. Используемые условия идентификации с помощью метода ВЭЖХ позволяют провести количественное определение галоперидола, производных фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклических антидепрессантов (амитриптилин, имипрамин) в извлечениях из биологических жидкостей как каждого индивидуально, так и при их совместном присутствии.

Практическая значимость работы и внедрение результатов исследования.

Разработаны методики химико-токсикологического анализа галоперидола при комбинированных отравлениях с производными фенотиазина и трициклическими антидепрессантами, которые в отличие от ранее опубликованных позволяют надежно диагностировать факт их совместного применения. Обосновано применение этих методик в практике химико-токсикологических лабораторий, что позволит сократить время диагностирования отравления исследуемыми лекарственными препаратами, оценить степень отравления с целью оказания эффективной медицинской помощи пострадавшему.

На основании разработанных методик предложена схема химико-токсикологического анализа исследуемых лекарственных веществ, вошедшая в основу новой медицинской технологии для практических работников химико-токсикологических лабораторий.

Материалы внедрения. Разработанные методики изолирования, идентификации и количественного определения галоперидола, его метаболита – 4-(4-хлорфенил)-4-гидроксипиперидина, хлорпромазина, левомепромазина, амитриптилина или имипрамина в биологических объектах при комбинированных отравлениях апробированы в химико-токсикологической лаборатории наркологического диспансера, г. Ростова-на-Дону и в судебно-химическом отделении Бюро судебно-медицинской экспертизы Краснодарского края, г. Краснодара. Разработана новая медицинская технология «Химико-токсикологическое исследование галоперидола в биологических жидкостях при комбинированных отравлениях с левомепромазином, хлорпромазином, амитриптилином или имипрамином», проект которой направлен к рассмотрению в Российский центр судебно-медицинской экспертизы г. Москва.

Связь задач с проблемным планом фармацевтических наук. Диссертационная работа выполнена по плану научно-исследовательских работ Пятигорской государственной фармацевтической академии (номер государственной регистрации №01200206156).

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены на 61-й и 62-й конференциях «Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции» г. Пятигорск.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них три в ведущих научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией.

Основные положения, выносимые на защиту.

- Результаты оптимизации условий изолирования галоперидола из биологических объектов (кровь, желчь, моча) с использованием метода математического планирования эксперимента «латинский квадрат».

- Результаты применения разработанных методик для идентификации и количественного определения галоперидола в извлечениях из биологических объектов при комбинированных отравлениях с хлорпромазином, левомепромазином, амитриптилином или имипрамином с помощью методов ТСХ, ГЖХ и ВЭЖХ.

- Схемы химико-токсикологического и судебно-химического исследования галоперидола в биологических объектах при комбинированных отравлениях с хлорпромазином, левомепромазином, амитриптилином или имипрамином.

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 147 страницах машинописного текста, содержит 29 рисунков и 29 таблиц, состоит из введения, обзора литературы (1 глава), экспериментальной части (3 главы), общих выводов, списка литературы, включающего 162 источников, из которых 44 иностранных и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1 Разработка методик изолирования галоперидола из биологических жидкостей при комбинированных отравлениях

Для выбора оптимальных условий изолирования галоперидола использовали метод математического планирования эксперимента – «латинский квадрат», позволяющий при минимальном числе опытов, изучить влияние нескольких факторов на степень его экстракции из водной среды органическим растворителем.

В качестве независимых переменных изучали одновременное влияние на процесс его экстракции четырех факторов: природы органического растворителя, значения рН буферного раствора, присутствия электролита и времени экстракции в минутах.

Для экстракции использовали следующие растворители: хлороформ, смесь хлороформ-изопропанол (9:1), этилацетат, гексан, гексан-изоамиловый спирт 98:2, толуол, диэтиловый эфир.

Значение рН в растворе создавали с помощью универсальной буферной смеси (УБС) Бриттона – Робинсона, величину которой контролировали универсальным иономером Piccolo 2.

Электролитами служили: натрия хлорид и натрия сульфат с 5% концентрацией в исследуемом растворе, аммония сульфат в 20% концентрации и добавленные до насыщения. Экстракцию проводили трехкратно. Контроль степени экстракции галоперидола в процессе эксперимента проводили с помощью метода УФ-спектрофотометрии. Сухие остатки после экстракции растворяли в 95% спирте и измеряли оптическую плотность полученного раствора при длине волны 246 нм относительно контроля. Расчет содержания галоперидола проводили по оптической плотности стандартного раствора.

В результате эксперимента определены оптимальные условия экстракции галоперидола: экстрагент – этилацетат, значение рН среды-10, позволяющие извлечь его до 99,4%, при этом наличие электролита и время экстракции не оказывали значительного влияния.

В оптимальных условиях изолирования галоперидола определена степень экстракции хлорпромазина, левомепромазина, амитриптилина и имипрамина, которая находится в пределах 96,0-98,2%, а метаболита галоперидола – 4-(4-хлорфенил)-4-гидроксипиперидина составила 85,0-99,8%.

2 Изолирование галоперидола из биологических жидкостей при комбинированных отравлениях

На основании проведенных исследований нами разработаны методики изолирования галоперидола из биологических жидкостей. Исследование проводилось на модельных смесях, содержащих попарно галоперидол и каждое из исследуемых лекарственных веществ в концентрациях, соответствующих их минимальной, средней и максимальной терапевтическим дозировкам.

Методика изолирования: к модельным пробам крови, желчи объемом 5 мл, мочи (25 мл) прибавляли 10% раствор натрия гидроксида до значения рН среды 10 (по универсальному индикатору), полученную смесь нагревали на кипящей водяной бане с воздушным холодильником в течение 30 минут. После охлаждения полученную смесь экстрагировали трехкратно этилацетатом по 20 мл в течение 5 минут на перемешивающем устройстве. Полученные извлечения фильтровали через фильтр с безводным натрия сульфатом, выпаривали в токе теплого воздуха до сухого остатка. Полученный сухой остаток растворяли в 3 мл спирта 95% и исследовали с помощью методов ТСХ, ГЖХ и ВЭЖХ.

3 Обнаружение и количественное определение галоперидола в извлечениях из биологических объектов при комбинированных отравлениях

Нами была изучена возможность использования для обнаружения галоперидола, его метаболита и сочетаемых с ним производных фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклических антидепрессантов (амитриптилин, имипрамин) с помощью химических и физико-химических методов, наиболее широко применяемых в настоящее время в химико-токсикологическом анализе.

Хромогенные и микрокристаллоскопические реакции

При химико-токсикологическом анализе для идентификации психотропных и наркотических веществ наиболее широко используют реакции с реактивами: Марки, Эрдмана, Манделина, 5% раствор железа (III) хлорид, кислоту серную концентрированную, кислоту азотную концентрированную.

Реакции проводили на фарфоровых чашках при нагревании до 80˚С, поскольку галоперидол не дает характерной окраски с перечисленными реактивами при комнатной температуре. В фарфоровую чашку вносили 0,1% спиртовый раствор (от 10 до 100 мкг) каждого из исследуемых веществ, высушивали и к сухому остатку добавляли 1 каплю соответствующего реактива.

Результаты хромогенных реакций представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты реакций на исследуемые вещества

| Реактив | Галоперидол |  | Метаболит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цвет | предел обнаружения, мкг | цвет | предел обнаружения, мкг |
| Марки | желтый | 70 | - |  |
| Эрдмана | желтый | 90 | желтый | 50 |
| Манделина | желтый | 30 | желтый | 30 |

Полученные данные свидетельствуют о том, что указанные реактивы могут быть использованы для диагностики отравлений галоперидолом, поскольку сочетаемые с ним изучаемые лекарственные вещества дают положительные результаты с предложенными реактивами.

Микрокристаллоскопический метод широко используется в химико-токсикологическом анализе ввиду простоты выполнения, высокой чувствительности и возможности в большинстве случаев исключить громоздкие операции прокаливания и фильтрования.

Для выполнения микрокристаллоскопических реакций, на предметное стекло наносили водный раствор каждого из исследуемых веществ в количестве 10 мкг (в присутствии 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной и без нее) и рядом каплю соответствующего реактива, затем соединяли их при помощи стеклянной палочки и помещали во влажную камеру. Полученные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты микрокристаллоскопических реакций

| Реактив | Предел обнаружения, мкг в пробе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | галопе-ридол | метабо-лит | хлорпрома-зин | левомепро-мазин | амитрипти-лин | имипрамин |
| Раствор гексацианоферра-та (II) калия | - | - | 1,0 | - | - | - |
| Соль Рейнеке | 0,5 | 1,0 | - | - | 0,5 | - |
| Реактив Стефана 1 | 1,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| Реактив Стефана 2 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Реактив Рахматова | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Реактив Бушарда | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Раствор дихлоротрийодо-цинката калия | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Раствор индигокармина | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что для идентификации изучаемых лекарственных веществ могут быть использованы микрокристаллоскопические реакции, причем характерные кристаллы образуются только в присутствии 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной.

Таким образом, нами предложены цветные и микрокристаллоскопические реакции для идентификации галоперидола, производных фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклических антидепрессантов (амитриптилин, имипрамин). Однако, данные методики могут быть использованы только при индивидуальном содержании каждого из испытуемых веществ в исследуемых пробах.

Метод хроматографии в тонком слое сорбента

Метод хроматографии в тонком слое сорбента применяется в химико-токсикологическом анализе на этапах предварительного (скрининга) и подтверждающего анализа.

Для идентификации исследуемых веществ с помощью метода хроматографии в тонком слое сорбента извлечения наносили на линию старта хроматографических пластин «Сорбфил» ПТСХ-П-А-УФ. В качестве «свидетелей» на линию старта тех же пластин наносили 1% растворы рабочих стандартных образцов исследуемых лекарственных веществ объемом 1 мкл. Хроматографирование проводили в следующих системах растворителей:

- S1: толуол-ацетон-раствор аммиака концентрированный (50:10:5);

- S2: толуол-гексан-ацетон-диэтиламин (10:30:5:5);

- S3: этанол-раствор аммиака концентрированный (100:1,5);

- S4:толуол-гексан-диэтиламин (10:40:10);

- S5: изопропанол-этанол-раствор аммиака концентрированный (50:20:5)

Детекцию пятен осуществляли путем просмотра хроматографических пластин в УФ-свете при длине волны 254 нм. При этом все исследуемые вещества проявляются на хроматограмме в виде пятен сине-фиолетового цвета на одном уровне с пятном «свидетеля». При детекции пластин 10% раствором кислоты серной – обнаруживаются производные фенотиазина в виде окрашенных пятен: хлорпромазин – розовым, левомепромазин – фиолетовым цветом. При обработке хроматограммы реактивом Драгендорфа все исследуемые лекарственные вещества и метаболит обнаруживаются в виде пятен оранжево-коричневого цвета. Пределы обнаружения исследуемых веществ представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Пределы обнаружения исследуемых веществ

| Исследуемое вещество | Предел обнаружения в пробе, мкг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УФ-свет, 254 нм | 10% раствор кислоты серной | реактив Драгендорфа |
| Галоперидол | 0,2 | - | 0,1 |
| Метаболит | 5 | - | 4 |
| Левомепромазин | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Хлорпромазин | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Амитриптилин | 0,05 | - | 0,05 |
| Имипрамин | 0,05 | - | 0,05 |

Значения hRf исследуемых лекарственных веществ и метаболита галоперидола в предложенных системах растворителей представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Значения hRf исследуемых веществ (n=6)

| Исследуемое вещество | Система растворителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение hRf |  |  |  |  |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| Галоперидол | 55±1,1 | 52±1,8 | 66±0,8 | 41±0,7 | 82±1,0 |
| Метаболит | - | 5±0,4 | 15±0,2 | 5±0,1 | 23±0,4 |
| Левомепромазин | 80±0,9 | 86±0,9 | 58,5±0,6 | 75,5±0,7 | 77±1,1 |
| Хлорпромазин | 81±1,3 | 86,5±1,7 | 49,5±0,5 | 75±1,5 | 75±1,2 |
| Амитриптилин | 82±1,2 | 82±1,3 | 56±0,8 | 80±1,1 | 79±1,4 |
| Имипрамин | 76±0,5 | 80±1,2 | 50±0,7 | 78±0,9 | 76±1,6 |

Предложенные системы растворителей позволяют достаточно четко попарно разделить галоперидол с каждым из исследуемых веществ, а также отделить анализируемые вещества от соэкстрактивных компонентов крови, желчи и мочи.

Таким образом, методика разделения и обнаружения изучаемых веществ методом ТСХ может быть использована в химико-токсикологическом исследовании при ненаправленном анализе, а также для их идентификации при комбинированных отравлениях.

Метод газожидкостной хроматографии

Метод газожидкостной хроматографии нами использован для идентификации галоперидола, его метаболита и сочетаемых с ним лекарственных веществ в извлечениях из биологических объектов. Предварительно нами были разработаны условия газохроматографического анализа, позволяющие идентифицировать и разделить исследуемые вещества попарно между собой и от соэкстрактивных компонентов: крови, желчи и мочи.

Анализируемую пробу (извлечение из биологического объекта) хроматографировали на газовом хроматографе фирмы «Кристалл 2000М» с пламенно-ионизационным детектором (ПИД) производства ЗАО СКБ «Хроматэк», г. Йошкар-Ола: колонка капиллярная НР-5 с неполярной неподвижной жидкой фазой (5% дифенил- и 95% диметилполисилоксан), с внутренним диаметром 0,25 мм и длиной колонки 30 м. Хроматографирование осуществляли при следующих температурных параметрах: детектор ПИД-300˚С, испаритель-250˚С, колонка-180˚С-выдержка 10 минут, с последующим подъемом температуры колонки до 290˚С со скоростью 20˚С в минуту, выдержка при 290˚С-10 минут; расходы газов: азот-7,5 мл/мин;               водород-20 мл/мин; воздух-200 мл/мин. Коэффициент деления потока газа-носителя 1:4,5; объемная скорость потока азота, проходящего через колонку, с учетом коэффициента деления составила 1,5 мл/мин. Общее время хроматографирования 25 минут.

Идентификацию осуществляли, сравнивая времена удерживания исследуемых лекарственных веществ и соответствующих стандартных образцов. Метаболит галоперидола – 4-(4-хлорфенил)-4-гидроксипиперидин не удавалось обнаружить в моче. В связи с этим нами была проведена его предварительная дериватизация уксусным ангидридом в присутствии безводного пиридина при 60°C, что позволило идентифицировать данный метаболит с временем удерживания 14,6 мин.

Для всех анализируемых веществ были рассчитаны эффективность колонки и пределы обнаружения. Полученные данные представлены в    таблице 5.

Таблица 5 – Хроматографические параметры исследуемых веществ

| Исследуемое вещество | Время удерживания (мин) | Число теоретических тарелок | Предел обнаружения, (мкг/мл) |
| --- | --- | --- | --- |
| Галоперидол | 19,28 | 174086 | 14,0 |
| Метаболит | 7,47 | 161222 | 8,0 |
| Хлорпромазин | 15,93 | 571295 | 3,2 |
| Левомепромазин | 16,11 | 732211 | 2,5 |
| Амитриптилин | 14,04 | 315777 | 0,8 |
| Имипрамин | 14,25 | 1158509 | 2,2 |

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с помощью метода газожидкостной хроматографии можно разделить и идентифицировать галоперидол с каждым из изучаемых лекарственных препаратов и его метаболитом, что может быть использовано в диагностике острых и смертельных отравлений в практике химико-токсикологических и судебно-химических лабораторий.

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии

Для выбора оптимальных условий анализа изучаемых веществ методом ВЭЖХ проводили исследование на микроколоночном жидкостном хроматографе «Милихром А-02» производства ЗАО «ЭкоНова» в градиентном режиме элюирования на колонке размером 275 мм, заполненной обращено-фазовым сорбентом ProntoSil 120-5C18 AQ. В качестве подвижной фазы использовали водно-ацетонитрильные смеси с добавлением кислоты трифторуксусной. Критериями оптимизации служили коэффициенты разделения пиков и ассиметрии пиков. Идентификацию осуществляли по времени удерживания и УФ – спектрам поглощения раствора веществ, измеренных в кювете хроматографа в режиме остановки потока элюента. В выбранных условиях (элюент А – 0,1% раствор кислоты трифторуксусной, элюент Б – ацетонитрил, скорость потока-100 мкл/мин; аналитические длины волн – 220, 240, 246, 250, 256 нм, время измерения – 0,18 сек; температура термостата колонки – 35ºС; градиент от 10% элюента Б до 80% за 30 минут) коэффициент разделения пиков не менее 1. Для количественного определения изучаемых веществ строили градуировочные графики при следующих аналитических длинах волн: галоперидол λ=246 нм, 4-(4-хлорфенил)-4-гидроксипиперидин λ=220 нм, левомепромазин, имипрамин λ=250 нм, хлорпромазин λ=256 нм, амитриптилин λ=240 нм. Предел обнаружения исследуемых веществ в растворе составляет: галоперидол – 20 мкг/мл, 4-(4-хлорфенил)-4-гидроксипиперидин – 15 мкг/мл, хлорпромазин – 6,8 мкг/мл, левомепромазин – 9,0 мкг/мл, амитриптилин – 12,0 мкг/мл, имипрамин –         20 мкг/мл.

Разработанная методика позволила одновременно проводить обнаружение и количественное определение исследуемых веществ в извлечениях из биологических объектов.

Данная методика была подвергнута валидационной оценке по следующим параметрам: специфичность, воспроизводимость, линейность, диапазон применения методики, точность, селективность.

Специфичность методики подтверждали набором хроматограмм извлечений из крови, желчи и мочи, содержащих галоперидол и одно из изучаемых лекарственных веществ, растворов РСО галоперидола, хлорпромазина, левомепромазина, амитриптилина или имипрамина, растворителя и извлечений из крови, желчи и мочи, не содержащих изучаемые лекарственные вещества. Коэффициент разделения для пиков галоперидол – метаболит составил 24,2, галоперидол-хлорпромазин – 4,4, галоперидол-левомепромазин – 4,2, галоперидол-амитриптилин – 4,1, галоперидол-имипрамин – 4,0.

При оценке разработанной методики проводили проверку линейной зависимости величины отклика от количества определяемого вещества. В качестве параметра, характеризующего содержание исследуемого вещества в пробе, использовали площадь пика. Линейность графиков для спиртовых растворов исследуемых веществ соблюдается в интервалах концентраций для галоперидола, его метаболита, амитриптилина и имипрамина 50-1000 мкг в       1 мл конечного хроматографируемого раствора, для хлорпромазина и левомепромазина 10-1000 мкг/мл.

Для проверки точности и селективности методики готовили методом добавок модельные смеси, включающие извлечение из контрольной пробы крови, желчи, мочи (плацебо) и точных навесок РСО исследуемых веществ. Полученные растворы хроматографировали не менее трех раз в предложенных условиях.

Таким образом, валидационная оценка разработанной методики показала, что полученные результаты не отягощены систематической ошибкой, и относительная погрешность (±1,4 – 1,7%) определения находится в пределах относительной погрешности метода.

Для определения степени экстракции исследуемых веществ из биологических жидкостей (кровь, желчь, моча), готовили модельные смеси содержащие исследуемые вещества в трех различных концентрациях соответствующих минимальной, средней и максимальной терапевтическим дозировкам.

Результаты количественного определения исследуемых веществ в биологических жидкостях, содержащих минимальную терапевтическую концентрацию представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты количественного определения исследуемых веществ в извлечениях из биологических объектов с помощью метода ВЭЖХ

| Исследуемое вещество | Время удерживания, мин | Средний выход, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кровь | желчь | моча |
| Галоперидол | 16,8 | 60,6±5,7 ε=9,4% | 82,0±4,1 ε=5,1% | 84,3±3,8 ε=4,5% |
| Метаболит | 9,57 | - | 95,6±1,4 ε=0,2% | 87,2±2,6 ε=3,1% |
| Хлорпромазин | 19,7 | 40,4±1,6 ε=3,9% | 73,3±2,9 ε=3,9% | 60,2±4,01 ε=6,7% |
| Левомепромазин | 19,0 | 43,7±1,5 ε=3,5% | 68,9±2,0 ε=2,8% | 75,4±6,6 ε=8,7% |
| Амитриптилин | 17,7 | 47,4±3,8 ε=9,3% | 85,3±3,7 ε=4,4% | 66,0±3,5 ε=5,3% |
| Имипрамин | 18,2 | 36,9±2,3 ε=6,4% | 52,0±0,8 ε=1,5% | 70,0±2,2 ε=3,2% |

Данные таблицы свидетельствуют о достаточно высоком выходе исследуемых веществ с относительной погрешностью определения не превышающей 9,4%. Установлено, что с помощью разработанной методики можно достоверно диагностировать факт приема исследуемых лекарственных веществ от минимальной терапевтической дозировки и выше.

В результате проведенных исследований разработана схема химико-токсикологического анализа галоперидола при комбинированных отравлениях с производными фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклическими антидепрессантами (амитриптилин, имипрамин) в биологических жидкостях (кровь, моча, желчь), включающая пробоподготовку и анализ с использованием химических реакций и современных хроматографических методов.

Биологический объект

Экстракция

этилацетатом

рН среды 10, гидролиз на кипящей водяной бане 30 мин

Органическая фаза

Водная фаза

Идентификация

(галоперидол, 4-(4-хлорфенил)-4-гидроксипиперидин, хлорпромазин, левомепромазин, амитриптилин, имипрамин)

Индивидуально и в сочетании

Индивидуально

ТСХ

ВЭЖХ

ГЖХ

Цветные и микрокристаллоско-пические реакции

Количественное определение

Интерпретация результатов химико-токсикологического и судебно-химического исследования

Заключение

Рисунок 1 – Схема химико-токсикологического исследования галоперидола в биологических жидкостях (кровь, желчь, моча) при комбинированных отравлениях с хлорпромазином, левомепромазином, амитриптилином или имипрамином.

Разработанная схема химико-токсикологического анализа исследуемых веществ апробирована в химико-токсикологической лаборатории наркологического диспансера в г. Ростове-на-Дону, в судебно-химическом отделении Бюро судебно-медицинской экспертизы Краснодарского края и будет внедрена в практику работы химико-токсикологических и судебно-химических лабораторий РФ.

Выводы

- Определены оптимальные условия изолирования галоперидола из водных растворов с помощью метода математического планирования эксперимента – «латинский квадрат». Установлено, что на процесс изолирования оказывает влияние значение рН среды раствора и природа органического растворителя. В найденных оптимальных условиях определена степень экстракции метаболита галоперидола – 4 –(4–хлорфенил)–4–гидроксипиперидина, хлорпромазина, левомепромазина, амитриптилина и имипрамина.

- Разработаны методики изолирования галоперидола, его метаболита и сочетаемых с ним производных фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклических антидепрессантов (амитриптилин, имипрамин) из крови, мочи и желчи, позволяющие извлечь из данных биологических объектов до 89% исследуемых веществ.

- Показана возможность идентификации изучаемых веществ с помощью хромогенных, микрокристаллоскопических реакций индивидуально и метода хроматографии в тонком слое сорбента как индивидуально, так и при сочетании галоперидола с каждым из исследуемых лекарственных препаратов. Оптимальными проявителями на хроматографических пластинах являются УФ-свет (254 нм) и реактив Драгендорфа.

- Разработаны условия разделения и обнаружения галоперидола, хлорпромазина, левомепромазина, амитриптилина, имипрамина методами ГЖХ и ВЭЖХ в извлечениях из биологических объектов (кровь, желчь, моча). Сочетание двух методов позволяет достоверно идентифицировать исследуемые лекарственные вещества при проведении их химико-токсикологического анализа.

- Установлено, что диагностику отравления галоперидолом при исследовании мочи методом ГЖХ, необходимо проводить по метаболиту – 4–(4–хлорфенил)–4–гидроксипиперидина после предварительной дериватизации.

- Разработана методика количественного определения галоперидола, его метаболита, хлорпромазина, левомепромазина, амитриптилина и имипрамина с помощью метода ВЭЖХ в извлечениях из крови, желчи и мочи.

- По результатам исследования разработана схема направленного химико-токсикологического анализа галоперидола в биологических жидкостях при совместном присутствии с производными фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклическими антидепрессантами (амитриптилин, имипрамин), позволяющая идентифицировать и количественно определить исследуемые вещества.

- Разработан проект новой медицинской технологии по изолированию из биологических жидкостей (кровь, желчь, моча) и анализу галоперидола при комбинированных отравлениях с производными фенотиазина (хлорпромазин, левомепромазин) и трициклическими антидепрессантами (амитриптилин, имипрамин).

Список работ, опубликованных по теме диссертации:

- Выбор оптимального растворителя при использовании УФ-спектрофотометрии в химико-токсикологическом анализе галоперидола и тиаприда // Человек и лекарство: тез. докл. XII Рос. нац. конгр. 18-22 апр. 2005 г. – М., 2005. – С. 131 (Соавт. Р.А. Калёкин, Д.С. Лазарян,                  М.Г. Цыбулина).

- Изучение оптимальных условий экстракции галоперидола из водных растворов // Пути и формы совершенствования фармацевтического образования: материалы 2 Всерос. науч.-метод. конф. «Фармобразование-2005» 20-22 апр. 2005 г. – Воронеж: ВГУ, 2005. – С. 394-396.

- Разработка методики изолирования галоперидола из крови // Человек и лекарство: тез. докл. 12 Рос. нац. конгр. 3-7 апр. 2006 г. – М., 2006. – С. 587 (Соавт. Д.С. Лазарян, М.Г. Цыбулина).

- Идентификация галоперидола и тиаприда в моче методом тонкослойной хроматографии // Судеб.-мед. экспертиза. – 2006. – №2. – С.37-39 (Соавт. Р.А. Калёкин, Д.С. Лазарян).

- Оценка пригодности методики обнаружения и количественного определения галоперидола и левомепромазина в крови с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. – Пятигорск, 2006. – Вып. 61. –  С. 292-294 (Соавт. Д.С. Лазарян, В.В. Донченко, М.Г. Цыбулина).

- Химико-токсикологический анализ галоперидола в желчи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии при комбинированных отравлениях // Вестник Воронежского Государственного Университета. – 2006. - №2. – С. 368-370 (Соавт. Д.С. Лазарян, М.Г. Цыбулина).

- Микрокристаллоскопический анализ галоперидола // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. – Пятигорск, 2007. – Вып. 62. – С. 371-373 (Соавт. Е.М. Маслова,                Д.С. Лазарян).

- Идентификация амитриптилина, галоперидола и тригексифенидила в моче методом тонкослойной хроматографии // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. – Пятигорск, 2007. – Вып. 62. – С. 373-374 (Соавт. Е.М. Маслова, С.Н. Степанюк,           Д.С. Лазарян, М.Г. Цыбулина).

- Разработка условий газохроматографического анализа галоперидола при комбинированных отравлениях // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. – Пятигорск, 2007. – Вып. 62. – С. 369-371 (Соавт. Д.С. Лазарян, А.Г. Рассказов).

- Химико-токсикологический анализ галоперидола в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии при комбинированных отравлениях // Судеб.-мед. экспертиза. – 2007. - №3. – С. 33-35 (Соавт.       Д.С. Лазарян, М.Г. Цыбулина).

- Судебно-химический анализ галоперидола методом газожидкостной хроматографии при комбинированных отравлениях // Современные проблемы медико-криминалистических, судебно-химических и химико-токсикологических экспертных исследований: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. Ю.М. Кубицкого 31 октября – 1 ноября 2007 г. – М.: РИО ФГУ «РЦСМЭ Росздрава», 2007. – С. 274-277 (Соавт.     Д.С. Лазарян).

СКОРНЯКОВА АНЖЕЛИКА БОРИСОВНА

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЛОПЕРИДОЛА ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ

15.00.02. – фармацевтическая химия, фармакогнозия

АВТОРЕФЕРАТ

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК

Подписано к печати______________формат бумаги 60х84/16

Бумага книжно-журнальная. Печать ротапринтная. Усл. печ. л. 0,8. Тираж 100 экз. Заказ №_____

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» (357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11)