ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

Исследование проведено с целью определения в представленных веществах наличия наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

Навески веществ объектов №№1,2 (массой по 0,1 г каждая) заливались по 1,0 мл хлороформа. К навескам добавлялось по капле триэтиламина и после встряхивания и отстаивания экстракты исследовались. Исследование проводилось в пяти повторностях.

Анализ проводился на газовом хроматографе «FOCUS GS» (США) с масс-селективным детектором модели «Тhermo ISQ» при следующих условиях: колонка - капиллярная «Thermo» (15 м х 0,25 мм); температура инжектора -280°С, детектора - 200°С; начальная и конечная температуры термостата колонки - 150°С и 280°С соответственно; температура колонки изменялась со скоростью 15°С /мин; газ-носитель - гелий; объем вводимой пробы - 1 мкл. Пробу вводили с делением потока 1:20. Масс-селективный детектор работал в режиме электронного удара (70 эВ).

Обнаружение наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров проводилось в режиме регистрации по полному ионному току. Полученные масс-спектры сравнивались с библиотечными масс-спектрами (библиотека NIST 08). В результате проведенного исследования установлено:

- на хроматограмме вещества светло-коричневого цвета, состоящего из порошка и комочков (объект №1), выявлен пик, соответствующий по индексу удерживания и масс-спектру - эталону (3,4-метилендиокси-N-этилкатинону);

- на хроматограмме порошкообразного вещества желто-белого цвета (объект №2) пиков, соответствующих по индексам удерживания и масс-спектрам наркотическим средствам, психотропным и сильнодействующим веществам, не выявлено.

Следовательно, в исследуемом веществе светло-коричневого цвета, состоящем из порошка и комочков, содержится этилон (3,4-метилендиокси-N-этилкатинон), являющийся производным катинона (L-альфа-аминопропиофенона). В порошкообразном веществе желто-белого цвета наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, в пределах точности используемого метода, не выявлено.

Катинон (L-альфа-аминопропиофенона) и его производные (№ 189) включены в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в/РФ», утверждённый постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681, и отнесен к психотропным веществам, оборот которых в РФ запрещён в соответствии с законодательством и международными договорами РФ (Список I, раздел «Психотропные вещества»).

Все смеси, в состав которых входят психотропные вещества Списка I «Перечня», независимо от их количества, отнесены к психотропным веществам.

Таким образом, на основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод о том, что:

- вещество светло-коричневого цвета, состоящее из порошка и комочков, является психотропным веществом - смесью (препаратом), содержащей эталон (3,4-метилендиокси-N-этилкатинон) - производное катинона (L-альфа-аминопропиофенона). Масса психотропного вещества составила 98,4 г;

- в составе порошкообразного вещества желто-белого цвета, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, в пределах точности используемого метода, не выявлено. Масса вещества составила 190,8 г.